## EINFÜHRUNG
Liebe NutzerInnen!
Das Kalkulationstool ClimCalc 2017 soll Sie dabei unterstützen,
die Treibhausgas-Emissionen ihrer Bildungseinrichtung für das Jahr 2017 zu erheben. Das Ziel der Erhebung ist die detailierte Analyse der Emissionsmengen
und -quellen, um die Entscheidungsfindung für Vermeidungs- und Einsparungsmaßnahmen von Treibhausgas-Emissionen zu erleichtern. Weitere Infos unter:
http://nachhaltigeuniversitaeten.at/arbeitsgruppen/co2-neutrale-universitaeten/ Universität für Bodenkultur, Technische Universität Graz Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Hinweise zur Benutzung
Notizen: Einige Zellen beinhalten eine Notiz zum besseren Verständnis. Die Zellen mit einer Notiz sind durch eine rote Ecke links oben gekennzeichnet. Mittels Mausklick auf die Ecke werden die Notizen sichtbar.
Zur Farbkodierung der Tabellenblätter:
GRÜN: In den grün markieren Tabellenblätter können Rohdaten eingegeben werden. Die Eingabefelder sind hellgrün markiert. Das grün markierte Tablellenblatt "Eingabe Daten" umfasst die für eine Treibhausgas-Bilanzierung zentralen Bereiche Energieeinsatz, Mobilität und Materialeinsatz. Im grün markierten Tabellenblatt "Eingabe Zusatzmodul Mensa" können optional auch Daten zum Enegie- und Lebensmitteleinsatz von Mensen eingegeben werden. Die Ergebnisse des Zusatzmoduls werden als solche kennzeichnet in den blauben Ergebnis-Tabellenblättern mit angeführt. Ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit ist die "Dokumentation". Diese Notizen können infolge auch für Berichte zur Treibhausgas-Bilanzierung herangezogen werden.
ROT: Das Tabellenblatt "Emissionsfaktoren" zeigt eine Auflistung der Emissionsfaktoren, welche die Grundlage für die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen darstellen. Hier sind daher keine Änderungen möglich. Die Emissionsfaktoren werden jährlich neu berechnet und aktualisiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuellste Version des Berechnungs-Tools verwenden.
BLAU: Im den blau markierten Tabellenblättern erscheint tabellarisch aufgelistet die Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse untergliedert nach den Kategorien Energieeinsatz, Mobililtät, Materialeinsatz oder untergliedert nach den Scope-Ebenen des Greenhous Gas Protocolls. Da die Berechnung automatisch erfolgt, können auch bei den blau markierten Registern keine Änderungen vorgenommen werden.
GELB: Im gelb markierten Tabellenblatt werden die Ergebnisse übersichtlich in Tabellen und Grafiken dargestellt.
VIOLETT: In den beiden violetten Tabellenblättern sind die Ergebnisse nochmal im Detail (sowie im Eingabetabellenblatt) pro Kategorie und Scope-Ebene dargestellt. Auch hier können keine Änderungen vorgenommen werden.
Bilanzjahr: 2017 Version: 2026_07_31 (vom 31.07.2026)

## Eingabe Stammdaten
Eingabe Stammdaten 2017
Kerndaten | Name der Universität / Hochschule
Adresse
Für die Bilanz zuständige Stelle
BilanzverantwortlicheR
Weitere Kontaktpersonen
Weitere Kontaktpersonen
Weitere Kontaktpersonen
Kennzahlen Stichtag 01.01. des Jahres der Bilanz | Anzahl der MitarbeiterInnen
Anzahl der Vollzeitäquivalente
Anzahl der Studierenden
Netto-Nutzfläche der Gebäude
Kommentare | Systemgrenzen
Miteinbezogene Stellen zur Erstellung der Bilanz
Mobilitätserhebung
Dienstreisenerhebung
Dokumentation der Schritte zur Erstellung der Bilanz
Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgas-emissionen | Maßnahme 1
Maßnahme 2
Maßnahme 3
Maßnahme 4
Maßnahme 5
Maßnahme 6
Maßnahme 7
Maßnahme 8
Maßnahme 9
Maßnahme 10
Maßnahme 11
Maßnahme 12
Note on C5: Geben Sie hier bitte an, welche Stelle / Einheit in Ihrer Universität / Hochschule für die Durchführung der Bilanz verantwortlich ist.
Note on C6: Geben Sie hier an, wer die Hauptansprechperson für die Erstellung der Bilanz sowie weiteren Schritte ist.
Note on C7: Geben Sie hier weitere Relevante Ansprechpersonen an.
Note on C8: Geben Sie hier weitere Relevante Ansprechpersonen an.
Note on C9: Geben Sie hier weitere Relevante Ansprechpersonen an.
Note on C14: Beschreiben Sie bitte, welcher Teil der Universität / Hochschule bilanziert wird bzw. welcher nicht bilanziert wird.
Note on C16: Wann und durch wen wurde die Mobilitätserhebung durchgeführt
Note on C17: Die erhobenen Dienstreisen beziehen sich auf welches Jahr?
Note on C18: Wann wurden welche Erhebungen durchgeführt. Sonstige Anmerkungen.

## Eingabe_Daten
[6 empty] | DOKUMENTATION |  | DOKUMENTATION
Dateneingabe Hauptmodul |  |  |  | Einheit | 2017 | Datenquelle (Organisationseinheit, Ansprechperson, Rechnung) | Weiterverarbeitung (Kurze Beschreibung) | Getätigte Annahmen (wenn Primärdaten nicht verfügbar) | Sonstige Anmerkungen
Energie-einsatz | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh
MWh
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh
MWh
|  |  | PV Strom Eigenverbrauch | kWh
MWh
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh
Nm³
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh
Liter
|  |  | Heizöl leicht | kWh
Liter
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh
kg
|  | Biomasse | Hackschnitzel | kWh
fm
kg
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh
MWh
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh
MWh
|  |  | Krems | kWh
MWh
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh
MWh
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh
MWh
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh
MWh
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh
MWh
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh
MWh
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh
MWh
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh
MWh
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh
MWh
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh
MWh
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh
MWh
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh
MWh
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh
MWh
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh
MWh
| Dampferzeugung | Erdgasverbrauch Dampf |  | kWh
Nm³
|  | Heizölverbrauch Dampf | Heizöl extra leicht (EL) | kWh
Liter
|  |  | Heizöl leicht | kWh
Liter
|  | Kohleverbrauch Dampf |  | kWh
kg
| Sonstige Treibstoffeinsätze | Diesel |  | Liter
kg
|  | Benzin (inkl. Geräte mit Zweitaktgemisch) |  | Liter
kg
|  | Erdgas / CNG (compressed natural gas) |  | kWh
m³
Mobilität | Dienstreisen | Pkw |  | Personenkilometer
|  | Bahn |  | Personenkilometer
|  | Fernbus |  | Personenkilometer
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Personenkilometer
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Personenkilometer
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Personenkilometer
| Pendeln (Bedienstete) | Pkw |  | Personenkilometer
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Personenkilometer
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV - Linienbus | Personenkilometer
|  |  | ÖV - U-Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Personenkilometer
| Pendeln (Studierende) | Pkw |  | Personenkilometer
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Personenkilometer
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV - Linienbus | Personenkilometer
|  |  | ÖV - U-Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Personenkilometer
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Personenkilometer
| Auslandsaufenthalte Bedienstete (Outgoing) | Pkw |  | Personenkilometer
|  | Bahn |  | Personenkilometer
|  | Fernbus |  | Personenkilometer
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Personenkilometer
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Personenkilometer
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Personenkilometer
| Auslandsaufenthalte (Studierende-Outgoing) | Pkw |  | Personenkilometer
|  | Bahn |  | Personenkilometer
|  | Fernbus |  | Personenkilometer
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Personenkilometer
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Personenkilometer
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Personenkilometer
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Personenkilometer
| Eigenfuhrpark | Pkw | Diesel | Fahrzeugkilometer
Liter
|  |  | Benzin | Fahrzeugkilometer
Liter
|  |  | ohne Kenntnis über Treibstoffart | Fahrzeugkilometer
Liter
|  |  | Erdgas (CNG) | Fahrzeugkilometer
kg
|  |  | E-Pkw | Fahrzeugkilometer
|  | Nutzfahrzeuge | Leichte Nutzfahrzeuge (<3,5t)-Diesel | Fahrzeugkilometer
Liter
|  |  | Traktoren -Diesel | Betriebsstunden
|  | Fahrrad |  | Personenkilometer
|  | E-Fahrrad |  | Personenkilometer
|  | E-Moped |  | Personenkilometer
Material-einsatz | Papier | Kopierpapier |  | kg
|  | Hygienepapier | Toilettenpapier | kg
|  |  | Papierhandtücher | kg
|  | Druckerzeugnisse |  | kg
| Kältemittel |  | R22 | kg
|  |  | R401a | kg
|  |  | R152a | kg
|  |  | R124 | kg
|  |  | DI 36 | kg
|  |  | R600 | kg
|  |  | R134a | kg
|  |  | R410A | kg
|  |  | R32 | kg
|  |  | R125 | kg
|  |  | R407c | kg
|  |  | R413A | kg
|  |  | R218 | kg
|  |  | R600a | kg
|  |  | R422D | kg
|  |  | DI44 | kg
|  |  | R143A | kg
|  |  | R290 | kg
|  |  | R402a | kg
|  |  | R402B | kg
|  |  | R401B | kg
|  |  | R507 | kg
|  |  | R12 | kg
|  |  | R502 | kg
|  |  | R744 | kg
|  |  | R417A | kg
|  |  | R115 | kg
|  |  | R404a | kg
|  |  | R449A | kg
|  |  | R407F | kg
| IT-Geräte | Eigene Geräte | Multifunktionsgeräte (Netzwerkdrucker pro 10-30 Personen) | Stück
|  |  | Druckerpatrone/Toner Multifunktiongeräte | Stück
|  |  | Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stück
|  |  | Druckerpatrone/Toner Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stück
|  |  | Notebooks | Stück
|  |  | Desktop-PCs | Stück
|  |  | Bildschirme | Stück
|  |  | Beamer | Stück
|  |  | Interne Server (Anzahl der Einzelcomputer im Serversystem) | Stück
|  |  | Mobiltelefone | Stück
Note on H2: Woher kommen die Daten?
Note on I2: Wie wurden die Daten weiterbearbeitet? Durch wen?
Note on J2: Annahmen können anhand anderer Berichte oder durch Rückfragen an das ClimCalc-Team getroffen werden.
Note on K2: Je mehr Informationen, desto transparenter und nachvollziehbar ist die Bilanzierung. Auch NachfolgerInnen können leichter auf einer guten Dokumentation aufbauen.
Note on F3: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F4: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F5: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F6: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F7: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F8: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on D9: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme).
Note on D11: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme)
Note on D15: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme)
Note on F17: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert, den "fm"-Wert oder den "kg"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F18: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert, den "fm"-Wert oder den "kg"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F19: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert, den "fm"-Wert oder den "kg"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on D74: Bitte hier nur Personenkilometer für welche ein privater / extern angemieteter PKW verwendet wurde (Fuhrpark-Nutzung wird unten gesondert erfasst)
Note on D77: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D79: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D83: Bitte hier nur Personenkilometer für welche ein privater / extern angemieteter PKW verwendet wurde (Fuhrpark-Nutzung wird unten gesondert erfasst)
Note on D91: bezieht sich NUR auf Privat-PKW-Verwendung
Note on D102: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D104: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D111: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D113: Tragen Sie Daten nur in den Feldern zur alten Methode ODER jenen zur neuen Methode ein. Andernfalls werden die Emissionen doppelt gezählt. Nach Möglichkeit ist die neue Methode vorzuziehen. Nähere Informationen finden Sie in den Unterlagen auf der ClimCalc-Website.
Note on D117: Achtung: nur Fahrzeugkilometer des eigenen Fuhrparks angeben; keine Fahrzeugkilometer von extern angemieteten oder privaten Fahrzeugen.
Note on F117: Achtung: Auch hier, Sie tragen in Spalte "G" entweder den "Km"-Wert, den "Liter"-Wert ein. Auch bei den folgenden Kategorien.
Note on F118: Achtung: Auch hier, Sie tragen in Spalte "G" entweder den "Km"-Wert, den "Liter"-Wert ein. Auch bei den folgenden Kategorien.
Note on E166: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E167: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E168: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E169: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E170: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E171: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E172: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E173: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E174: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an
Note on E175: Bitte geben Sie nur die im Bilanzjahr angeschafften Geräte an

## Eingabe_Zusatzmodul_Mensa
[6 empty] | DOKUMENTATION |  | DOKUMENTATION
Dateneingabe Zusatzmodul Mensa |  |  |  | Einheit | 2017 | Datenquelle (Organisationseinheit, Ansprechperson, Rechnung) | Weiterverarbeitung (Kurze Beschreibung) | Getätigte Annahmen (wenn Primärdaten nicht verfügbar) | Sonstige Anmerkungen
Energie-einsatz (nur für Mensa) | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh
MWh
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh
MWh
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh
Nm³
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh
Liter
|  |  | Heizöl leicht | kWh
Liter
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh
kg
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh
MWh
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh
MWh
|  |  | Krems | kWh
MWh
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh
MWh
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh
MWh
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh
MWh
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh
MWh
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh
MWh
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh
MWh
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh
MWh
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh
MWh
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh
MWh
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh
MWh
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh
MWh
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh
MWh
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh
MWh
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh
MWh
Material-einsatz (nur für Mensa) | Kältemittel |  | R22 | kg
|  |  | R401a | kg
|  |  | R152a | kg
|  |  | R124 | kg
|  |  | DI 36 | kg
|  |  | R600 | kg
|  |  | R134a | kg
|  |  | R410A | kg
|  |  | R32 | kg
|  |  | R125 | kg
|  |  | R407c | kg
|  |  | R413A | kg
|  |  | R218 | kg
|  |  | R600a | kg
|  |  | R422D | kg
|  |  | DI44 | kg
|  |  | R143A | kg
|  |  | R290 | kg
|  |  | R402a | kg
|  |  | R402B | kg
|  |  | R401B | kg
|  |  | R507 | kg
|  |  | R12 | kg
|  |  | R502 | kg
|  |  | R744 | kg
|  |  | R417A | kg
|  |  | R115 | kg
|  |  | R404a | kg
|  |  | R449A | kg
|  |  | R407F | kg
| Lebensmittel |  | Rindfleisch | kg
|  |  | Schweinefleisch | kg
|  |  | Geflügelfleisch | kg
|  |  | Fisch | kg
|  |  | Fette & Öle | kg
Note on H2: Woher kommen die Daten?
Note on I2: Wie wurden die Daten weiterbearbeitet? Durch wen?
Note on J2: Annahmen können anhand anderer Berichte oder durch Rückfragen an das ClimCalc-Team getroffen werden.
Note on K2: Je mehr Informationen, desto transparenter und nachvollziehbar ist die Bilanzierung. Auch NachfolgerInnen können leichter auf einer guten Dokumentation aufbauen.
Note on F3: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F4: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F5: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on F6: Achtung: Sie tragen in Spalte G entweder den "kWh"-Wert oder den "MWh"-Wert ein. Nicht beides. Gleiches gilt für die folgenden Einträge, wo Sie die Auswahlmöglichkeit haben (auch bei drei Auswahlmöglichkeiten). Wichtig ist, dass für jede Kategorie in Spalte "E", die auf Sie zutrifft, nur eine entsprechende Eingabe in Spalte "G" existiert, da sonst die Emissionen doppelt gezählt werden.
Note on D7: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme)
Note on D9: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme)
Note on D13: Achtung: bitte nur Brennstoffe angeben, die direkt am Standort verbrannt werden (nicht Fernwärme)

## Emissionsfaktoren
EMISSIONSFAKTOREN |  |  |  | Einheit | Gesamt | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 | direkte Emissionen | vorgelagerte Emissionen |  | Quelle/Berechnungsgrundlage des Emissionsfaktors
Energie-einsatz | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 16.3 |  | 0.6 | 15.7 | 0.6 | 15.7 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 16300 |  | 600 | 15700 | 600 | 15700 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 257.3 |  | 217.3 | 40 | 217.3 | 40 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 257300 |  | 217300 | 40000 | 217300 | 40000 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | PV Strom Eigenverbrauch | kWh | 62 |  |  | 62 | 0 | 62 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 62000 |  |  | 62000 | 0 | 62000 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 270.3 | 199.7 |  | 70.6 | 199.7 | 70.6 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Nm³ | 2724.624 | 2012.976 |  | 711.648 | 2012.976 | 711.648 | g/m³ | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 337.4 | 270.9 |  | 66.5 | 270.9 | 66.5 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | l | 3239.04 | 2600.64 |  | 638.4 | 2600.64 | 638.4 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 353.78 | 281.8 |  | 71.98 | 281.8 | 71.98 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | l | 3396.288 | 2705.28 |  | 691.008 | 2705.28 | 691.008 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 380.4 | 332.2 |  | 48.2 | 332.2 | 48.2 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 3012.768 | 2631.024 |  | 381.744 | 2631.024 | 381.744 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Biomasse | Hackschnitzel | kWh | 23.7 | 6.7 |  | 17 | 6.7 | 17 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | fm | 41783.1 | 11812.1 |  | 29971 | 11812.1 | 29971 | g/fm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 97.17 | 27.47 |  | 69.7 | 27.47 | 69.7 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 243.9 |  | 197.4 | 46.5 | 197.4 | 46.5 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 243900 |  | 197400 | 46500 | 197400 | 46500 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 75.7911 |  | 48.99 | 26.8011 | 48.99 | 26.8011 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 75791.1181 |  | 48990 | 26801.1181 | 48990 | 26801.1181 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Krems | kWh | 272.6256 |  | 200.5 | 72.1256 | 200.5 | 72.1256 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 272625.6282 |  | 200500 | 72125.6282 | 200500 | 72125.6282 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 289.0681 |  | 250.7444 | 38.3237 | 250.7444 | 38.3237 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 289068.1121 |  | 250744.4 | 38323.7121 | 250744.4 | 38323.7121 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 248.2064 |  | 199.524 | 48.6824 | 199.524 | 48.6824 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 248206.4118 |  | 199524 | 48682.4118 | 199524 | 48682.4118 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 210.9725 |  | 175.1239 | 35.8486 | 175.1239 | 35.8486 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 210972.4801 |  | 175123.93 | 35848.5501 | 175123.93 | 35848.5501 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 45.421 |  | 25.77 | 19.651 | 25.77 | 19.651 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 45421.0473 |  | 25770 | 19651.0473 | 25770 | 19651.0473 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 213.7874 |  | 155.7225 | 58.0649 | 155.7225 | 58.0649 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 213787.375 |  | 155722.5 | 58064.875 | 155722.5 | 58064.875 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 46.7928 |  | 27.494 | 19.2989 | 27.494 | 19.2989 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 46792.8473 |  | 27493.95 | 19298.8973 | 27493.95 | 19298.8973 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 34.3737 |  | 17.2996 | 17.0742 | 17.2996 | 17.0742 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 34373.7162 |  | 17299.56 | 17074.1562 | 17299.56 | 17074.1562 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 169.343 |  | 121.5994 | 47.7436 | 121.5994 | 47.7436 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 169343.0317 |  | 121599.42 | 47743.6117 | 121599.42 | 47743.6117 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 18.4157 |  | 4.8 | 13.6157 | 4.8 | 13.6157 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 18415.6974 |  | 4800 | 13615.6974 | 4800 | 13615.6974 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 348.7136 |  | 292.8127 | 55.9009 | 292.8127 | 55.9009 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 348713.627 |  | 292812.7 | 55900.927 | 292812.7 | 55900.927 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 274.3 |  | 201.7 | 72.6 | 201.7 | 72.6 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 274300 |  | 201700 | 72600 | 201700 | 72600 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 16.02 |  | 3.198 | 12.822 | 3.198 | 12.822 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 16020.0161 |  | 3198 | 12822.0161 | 3198 | 12822.0161 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 7.4606 |  |  | 7.4606 | 0 | 7.4606 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 7460.6 |  |  | 7460.6 | 0 | 7460.6 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 205.25 |  | 155.2 | 50.05 | 155.2 | 50.05 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 205250 |  | 155200 | 50050 | 155200 | 50050 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 219.5 |  | 177.7 | 41.8 | 177.7 | 41.8 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 219500 |  | 177700 | 41800 | 177700 | 41800 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 64.9846 |  | 52.2377 | 12.747 | 52.2377 | 12.747 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 64984.6474 |  | 52237.6559 | 12746.9915 | 52237.6559 | 12746.9915 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 184.7539 |  | 139.7014 | 45.0525 | 139.7014 | 45.0525 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 184753.8968 |  | 139701.3823 | 45052.5146 | 139701.3823 | 45052.5146 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
| Dampferzeugung | Erdgasverbrauch Dampf |  | kWh | 270.3 | 199.7 |  | 70.6 | 199.7 | 70.6 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Nm³ | 2724.624 | 2012.976 |  | 711.648 | 2012.976 | 711.648 | g/m³ | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Heizölverbrauch Dampf | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 337.4 | 270.9 |  | 66.5 | 270.9 | 66.5 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 3239.04 | 2600.64 |  | 638.4 | 2600.64 | 638.4 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 353.78 | 281.8 |  | 71.98 | 281.8 | 71.98 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 3396.288 | 2705.28 |  | 691.008 | 2705.28 | 691.008 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Kohleverbrauch Dampf |  | kWh | 380.4 | 332.2 |  | 48.2 | 332.2 | 48.2 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 3012.768 | 2631.024 |  | 381.744 | 2631.024 | 381.744 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
| Sonstige Treibstoffeinsätze | Diesel |  | Liter | 3100.6 | 2458.5 |  | 642.1 | 2458.5 | 642.1 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 3735.6627 | 2962.0482 |  | 773.6145 | 2962.0482 | 773.6145 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Benzin (inkl. Geräte mit Zweitaktgemisch) |  | Liter | 2721.8 | 2130.5 |  | 591.3 | 2130.5 | 591.3 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 3678.1081 | 2879.0541 |  | 799.0541 | 2879.0541 | 799.0541 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Erdgas / CNG (compressed natural gas) |  | kWh | 271.9 | 200.3 |  | 71.6 | 200.3 | 71.6 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | m³ | 2740.752 | 2019.024 |  | 721.728 | 2019.024 | 721.728 | g/m³ | Umweltbundesamt (Gemis)
Mobilität | Dienstreisen | Pkw |  | Pkm | 216.5 |  |  | 216.5 | 0 | 216.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Bahn |  | Pkm | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernbus |  | Pkm | 57.9 |  |  | 57.9 | 0 | 57.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 719.5 |  |  | 719.5 | 0 | 719.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 414.9 |  |  | 414.9 | 0 | 414.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 524 |  |  | 524 | 0 | 524 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 245 |  |  | 245 | 0 | 245 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 224 |  |  | 224 | 0 | 224 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 221 |  |  | 221 | 0 | 221 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
| Pendeln (Bedienstete) | Pkw |  | Pkm | 216.5 |  |  | 216.5 | 0 | 216.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 145 |  |  | 145 | 0 | 145 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 51.3 |  |  | 51.3 | 0 | 51.3 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 16 |  |  | 16 | 0 | 16 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 26 |  |  | 26 | 0 | 26 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 31.0689 |  |  | 31.0689 | 0 | 31.0689 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 38.65 |  |  | 38.65 | 0 | 38.65 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
| Pendeln (Studierende) | Pkw |  | Pkm | 216.5 |  |  | 216.5 | 0 | 216.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 145 |  |  | 145 | 0 | 145 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 51.3 |  |  | 51.3 | 0 | 51.3 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 16 |  |  | 16 | 0 | 16 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 26 |  |  | 26 | 0 | 26 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 31.0689 |  |  | 31.0689 | 0 | 31.0689 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 38.65 |  |  | 38.65 | 0 | 38.65 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
| Auslandsaufenthalte Bedienstete (Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 216.5 |  |  | 216.5 | 0 | 216.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Bahn |  | Pkm | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernbus |  | Pkm | 57.9 |  |  | 57.9 | 0 | 57.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 719.5 |  |  | 719.5 | 0 | 719.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 414.9 |  |  | 414.9 | 0 | 414.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 524 |  |  | 524 | 0 | 524 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 245 |  |  | 245 | 0 | 245 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 224 |  |  | 224 | 0 | 224 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 221 |  |  | 221 | 0 | 221 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
| Auslandsaufenthalte (Studierende-Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 216.5 |  |  | 216.5 | 0 | 216.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Bahn |  | Pkm | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 14.4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernbus |  | Pkm | 57.9 |  |  | 57.9 | 0 | 57.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 719.5 |  |  | 719.5 | 0 | 719.5 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 414.9 |  |  | 414.9 | 0 | 414.9 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 524 |  |  | 524 | 0 | 524 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 245 |  |  | 245 | 0 | 245 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 224 |  |  | 224 | 0 | 224 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 221 |  |  | 221 | 0 | 221 | g/Pkm | Umweltbundesamt (2025): Emissionsfaktoren der Verkehrsträger. Emissionskennzahlen Datenbasis 2017
| Eigenfuhrpark | Pkw | Diesel | Fz-km | 242.9 | 169.3 |  | 73.6 | 169.3 | 73.6 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 3100.6 | 2458.5 |  | 642.1 | 2458.5 | 642.1 | g / l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Benzin | Fz-km | 260.8 | 167.4 |  | 93.4 | 167.4 | 93.4 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 2721.8 | 2130.5 |  | 591.3 | 2130.5 | 591.3 | g / l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ohne Kenntnis über Treibstoffart | Fz-km | 248.5 | 168.3 |  | 80.2 | 168.3 | 80.2 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 2983.172 | 2356.82 |  | 626.352 | 2356.82 | 626.352 | g / l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Erdgas (CNG) | Fz-km | 186.5 | 130.9 |  | 55.6 | 130.9 | 55.6 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 2740.752 | 2019.024 |  | 721.728 | 2019.024 | 721.728 | g / kg | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | E-Pkw | Fz-km | 110.1 |  |  | 110.1 | 0 | 110.1 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Nutzfahrzeuge | Leichte Nutzfahrzeuge (<3,5t)-Diesel | Fz-km | 292.9 | 207.3 |  | 85.6 | 207.3 | 85.6 | g/Fzkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Liter | 3100.6 | 2458.5 |  | 642.1 | 2458.5 | 642.1 | g / l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Traktoren -Diesel | Betriebsstunden | 43408.4 | 34419 |  | 8989.4 | 34419 | 8989.4 | g/Betriebsstunde | Umweltbundesamt (Eigene Modellierung)
|  | Fahrrad |  | Pkm | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | E-Fahrrad |  | Pkm | 16 |  |  | 16 | 0 | 16 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | E-Moped |  | Pkm | 20 |  |  | 20 | 0 | 20 | g/Pkm | Umweltbundesamt (Gemis)
Material-einsatz | Papier | Kopierpapier |  | kg | 973 |  |  | 973 | 0 | 973 | g/kg | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  | Hygienepapier | Toilettenpapier | kg | 2870 |  |  | 2870 | 0 | 2870 | g/kg | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Papierhandtücher | kg | 2870 |  |  | 2870 | 0 | 2870 | g/kg | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  | Druckerzeugnisse |  | kg | 1254 |  |  | 1254 | 0 | 1254 | g/kg | Umweltbundesamt (ecoinvent)
| Kältemittel |  | R22 | kg | 1825000 | 1810000 |  | 15000 | 1810000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R401a | kg | 1197480 | 1182480 |  | 15000 | 1182480 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R152a | kg | 139000 | 124000 |  | 15000 | 124000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R124 | kg | 624000 | 609000 |  | 15000 | 609000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | DI 36 | kg | 1206350 | 1191350 |  | 15000 | 1191350 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R600 | kg | 19000 | 4000 |  | 15000 | 4000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R134a | kg | 1445000 | 1430000 |  | 15000 | 1430000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R410A | kg | 2102500 | 2087500 |  | 15000 | 2087500 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R32 | kg | 690000 | 675000 |  | 15000 | 675000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R125 | kg | 3515000 | 3500000 |  | 15000 | 3500000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R407c | kg | 1788850 | 1773850 |  | 15000 | 1773850 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R413A | kg | 2068190 | 2053190 |  | 15000 | 2053190 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R218 | kg | 8845000 | 8830000 |  | 15000 | 8830000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R600a | kg | 18000 | 3000 |  | 15000 | 3000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R422D | kg | 2744052 | 2729052 |  | 15000 | 2729052 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | DI44 | kg | 2658260 | 2643260 |  | 15000 | 2643260 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R143A | kg | 4485000 | 4470000 |  | 15000 | 4470000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R290 | kg | 18000 | 3000 |  | 15000 | 3000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R402a | kg | 2802860 | 2787860 |  | 15000 | 2787860 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R402B | kg | 2431060 | 2416060 |  | 15000 | 2416060 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R401B | kg | 1303260 | 1288260 |  | 15000 | 1288260 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R507 | kg | 4000000 | 3985000 |  | 15000 | 3985000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R12 | kg | 10915000 | 10900000 |  | 15000 | 10900000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R502 | kg | 4671720 | 4656720 |  | 15000 | 4656720 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R744 | kg | 16000 | 1000 |  | 15000 | 1000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R417A | kg | 2340120 | 2325120 |  | 15000 | 2325120 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R115 | kg | 7385000 | 7370000 |  | 15000 | 7370000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R404a | kg | 3937000 | 3922000 |  | 15000 | 3922000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R449A | kg | 1394000 | 1379000 |  | 15000 | 1379000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R407F | kg | 1840000 | 1825000 |  | 15000 | 1825000 | 15000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
| IT-Geräte | Eigene Geräte | Multifunktionsgeräte (Netzwerkdrucker/10-30 Pers) | Stk | 298500 |  |  | 298500 | 0 | 298500 | g/stk | Umweltbundesamt (eigene Modellierung)
|  |  | Druckerpatrone/Toner Multifunktiongeräte | Stk | 13500 |  |  | 13500 | 0 | 13500 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 59700 |  |  | 59700 | 0 | 59700 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Druckerpatrone/Toner Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 13500 |  |  | 13500 | 0 | 13500 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Notebooks | Stk | 171000 |  |  | 171000 | 0 | 171000 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Desktop-PCs | Stk | 237400 |  |  | 237400 | 0 | 237400 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Bildschirme | Stk | 371300 |  |  | 371300 | 0 | 371300 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Beamer | Stk | 62792 |  |  | 62792 | 0 | 62792 | g/stk | Umweltbundesamt (ecoinvent)
|  |  | Interne Server (Anzahl der Einzelcomputer im Serversystem) | Stk | 237400 |  |  | 237400 | 0 | 237400 | g/stk | Umweltbundesamt (eigene Modellierung)
|  |  | Mobiltelefone | Stk | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000 | g/stk | Umweltbundesamt (eigene Modellierung)
EMISSIONSFAKTOREN Mensa / Kantine |  |  |  | Einheit | Gesamt | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 | direkte Emissionen | vorgelagerte Emissionen | Einheit | Quelle/Berechnungsgrundlage des Emissionsfaktors
Energie-einsatz (nur für Mensa) | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 16.3 |  |  | 16.3 | 0 | 16.3 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 16300 |  |  | 16300 | 0 | 16300 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 257.3 |  |  | 257.3 | 0 | 257.3 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 257300 |  |  | 257300 | 0 | 257300 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 270.3 |  |  | 270.3 | 0 | 270.3 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | Nm³ | 2724.624 |  |  | 2724.624 | 0 | 2724.624 | g/m3 | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 337.4 |  |  | 337.4 | 0 | 337.4 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | l | 3239.04 |  |  | 3239.04 | 0 | 3239.04 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 353.78 |  |  | 353.78 | 0 | 353.78 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | l | 3396.288 |  |  | 3396.288 | 0 | 3396.288 | g/l | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 380.4 |  |  | 380.4 | 0 | 380.4 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | kg | 3012.768 |  |  | 3012.768 | 0 | 3012.768 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis)
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 243.9 |  |  | 243.9 | 0 | 243.9 | kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 243900 |  |  | 243900 | 0 | 243900 | MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 75.7911 |  |  | 75.7911 | 0 | 75.7911 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 75791.1181 |  |  | 75791.1181 | 0 | 75791.1181 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  | Krems | kWh | 272.6256 |  |  | 272.6256 | 0 | 272.6256 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 272625.6282 |  |  | 272625.6282 | 0 | 272625.6282 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 289.0681 |  |  | 289.0681 | 0 | 289.0681 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 289068.1121 |  |  | 289068.1121 | 0 | 289068.1121 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 248.2064 |  |  | 248.2064 | 0 | 248.2064 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 248206.4118 |  |  | 248206.4118 | 0 | 248206.4118 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 210.9725 |  |  | 210.9725 | 0 | 210.9725 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 210972.4801 |  |  | 210972.4801 | 0 | 210972.4801 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 45.421 |  |  | 45.421 | 0 | 45.421 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 45421.0473 |  |  | 45421.0473 | 0 | 45421.0473 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 213.7874 |  |  | 213.7874 | 0 | 213.7874 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 213787.375 |  |  | 213787.375 | 0 | 213787.375 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 46.7928 |  |  | 46.7928 | 0 | 46.7928 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 46792.8473 |  |  | 46792.8473 | 0 | 46792.8473 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 34.3737 |  |  | 34.3737 | 0 | 34.3737 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 34373.7162 |  |  | 34373.7162 | 0 | 34373.7162 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 169.343 |  |  | 169.343 | 0 | 169.343 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 169343.0317 |  |  | 169343.0317 | 0 | 169343.0317 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 18.4157 |  |  | 18.4157 | 0 | 18.4157 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 18415.6974 |  |  | 18415.6974 | 0 | 18415.6974 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 348.7136 |  |  | 348.7136 | 0 | 348.7136 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 348713.627 |  |  | 348713.627 | 0 | 348713.627 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 274.3 |  |  | 274.3 | 0 | 274.3 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 274300 |  |  | 274300 | 0 | 274300 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 16.02 |  |  | 16.02 | 0 | 16.02 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 16020.0161 |  |  | 16020.0161 | 0 | 16020.0161 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 7.4606 |  |  | 7.4606 | 0 | 7.4606 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 7460.6 |  |  | 7460.6 | 0 | 7460.6 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 205.25 |  |  | 205.25 | 0 | 205.25 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 205250 |  |  | 205250 | 0 | 205250 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 219.5 |  |  | 219.5 | 0 | 219.5 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 219500 |  |  | 219500 | 0 | 219500 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 64.9846 |  |  | 64.9846 | 0 | 64.9846 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 64984.6474 |  |  | 64984.6474 | 0 | 64984.6474 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 184.7539 |  |  | 184.7539 | 0 | 184.7539 | g/kWh | Umweltbundesamt (Gemis)
|  |  |  | MWh | 184753.8968 |  |  | 184753.8968 | 0 | 184753.8968 | g/MWh | Umweltbundesamt (Gemis)
Material-einsatz (nur für Mensa) | Kältemittel |  | R22 | kg | 1825000 |  |  | 1825000 | 0 | 1825000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R401a | kg | 1197480 |  |  | 1197480 | 0 | 1197480 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R152a | kg | 139000 |  |  | 139000 | 0 | 139000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R124 | kg | 624000 |  |  | 624000 | 0 | 624000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | DI 36 | kg | 1206350 |  |  | 1206350 | 0 | 1206350 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R600 | kg | 19000 |  |  | 19000 | 0 | 19000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R134a | kg | 1445000 |  |  | 1445000 | 0 | 1445000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R410A | kg | 2102500 |  |  | 2102500 | 0 | 2102500 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R32 | kg | 690000 |  |  | 690000 | 0 | 690000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R125 | kg | 3515000 |  |  | 3515000 | 0 | 3515000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R407c | kg | 1788850 |  |  | 1788850 | 0 | 1788850 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R413A | kg | 2068190 |  |  | 2068190 | 0 | 2068190 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R218 | kg | 8845000 |  |  | 8845000 | 0 | 8845000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R600a | kg | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 18000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R422D | kg | 2744052 |  |  | 2744052 | 0 | 2744052 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | DI44 | kg | 2658260 |  |  | 2658260 | 0 | 2658260 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R143A | kg | 4485000 |  |  | 4485000 | 0 | 4485000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R290 | kg | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 18000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R402a | kg | 2802860 |  |  | 2802860 | 0 | 2802860 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R402B | kg | 2431060 |  |  | 2431060 | 0 | 2431060 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R401B | kg | 1303260 |  |  | 1303260 | 0 | 1303260 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R507 | kg | 4000000 |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R12 | kg | 10915000 |  |  | 10915000 | 0 | 10915000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R502 | kg | 4671720 |  |  | 4671720 | 0 | 4671720 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R744 | kg | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R417A | kg | 2340120 |  |  | 2340120 | 0 | 2340120 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R115 | kg | 7385000 |  |  | 7385000 | 0 | 7385000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R404a | kg | 3937000 |  |  | 3937000 | 0 | 3937000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R449A | kg | 1394000 |  |  | 1394000 | 0 | 1394000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
|  |  | R407F | kg | 1840000 |  |  | 1840000 | 0 | 1840000 | g/kg | Umweltbundesamt (Gemis), IPCC 2007
| Lebensmittel |  | Rindfleisch | kg | 13300 |  |  | 13300 | 0 | 13300 | g/kg | Öko-Institut 2007
|  |  | Schweinefleisch | kg | 5500 |  |  | 5500 | 0 | 5500 | g/kg | FiBL 2016
|  |  | Geflügelfleisch | kg | 3200 |  |  | 3200 | 0 | 3200 | g/kg | FiBL 2016
|  |  | Fisch | kg | 6500 |  |  | 6500 | 0 | 6500 | g/kg | Wallen et al. 2004
|  |  | Fette & Öle | kg | 5759.1945 |  |  | 5759.1945 | 0 | 5759.1945 | g/kg | FiBL Österreich 2015

## Ergebnisse_nach_Kategorien
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse nach Kategorien (in kg CO2-Äquivalenten)
2017
Energieeinsatz | Strom | 0
| Wärme | 0
| Fernwärme | 0
| Fernkälte | 0
| Dampferzeugung | 0
| Sonstige Treibstoffeinsätze | 0
| TEILSUMME Energie | 0
Mobilität | Dienstreisen | 0
| Pendeln (Bedienstete) | 0
| Pendeln (Studierende) | 0
| Auslandsaufenthalte Bedienstete (Outgoing) | 0
| Auslandsaufenthalte (Studierende-Outgoing) | 0
| Fuhrpark | 0
| TEILSUMME Mobilität | 0
Materialeinsatz | Papier | 0
| Kältemittel | 0
| IT-Geräte | 0
| TEILSUMME Material | 0
Hauptmodul GESAMT (kg CO2 eq.) |  | 0
Zusatzmodul Mensa | Strom | 0
| Wärme | 0
| Fernwärme | 0
| Fernkälte | 0
| Kühlmittel | 0
| Lebensmittel | 0
| TEILSUMME Mensa | 0
Hauptmodul und Zusatzmodul GESAMT (kg CO2 eq.) |  | 0

## Ergebnisse_nach_Scope_Ebenen
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse nach Scope-Ebenen (in kg CO2-Äquivalenten)
Hauptmodul | 2017
Scope 1 | 0
Scope 2 | 0
Scope 3 | 0
Summe Hauptmodul (kg CO2 eq.) | 0
Zusatzmodul Mensa
Scope 3 | 0
Summe Hauptmodul + Zusatzmodul (kg CO2 eq.) | 0

## Ergebnisse_Diagramme
Ergebnisse der Bilanzierung |  | Ergebnisse der Bilanzierung
Auswertung nach den Kategorien Energieeinsatz, Mobilität, Materialeinsatz |  | Auswertung nach den Scope-Ebenen des Greenhouse Gas Protocol Standards
Tab.1: Treibhausgas-Emissionen in t CO2 eq. nach Kategorie und Jahr |  | Tab.2: Treibhausgas-Emissionen nach Scope-Ebenen und Jahr (in t CO2 eq.)
| 2017 |  | 2017
Energieeinsatz | 0 | Scope 1 | 0
Mobilität | 0 | Scope 2 | 0
Materialeinsatz | 0 | Scope 3* | 0
Hauptmodul gesamt | 0 | Gesamt | 0
Zusatzmodul Mensa | 0 | * inkl. Zusatzmodul Mensa
Hauptmodul & Zusatzmodul | 0
Abb.2: Verteilung der Treibhausgas-Emissionen nach Scope Ebenen (in %)
* inkl. Zusatzmodul Mensa

## Detailergebnisse_Kategorien
Berechnungsergebnisse nach Kategorien (in kg CO2-Äquivalente) |  |  |  | Einheit | 2017
Energie-einsatz | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  |  | PV Strom Eigenverbrauch | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 0
|  |  |  | Nm³ | 0
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 0
|  |  |  | kg | 0
|  | Biomasse | Hackschnitzel | kWh | 0
|  |  |  | fm | 0
|  |  |  | kg | 0
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  |  | Krems | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
| Dampferzeugung | Erdgasverbrauch Dampf |  | kWh | 0
|  |  |  | Nm³ | 0
|  | Heizölverbrauch Dampf | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  | Kohleverbrauch Dampf |  | kWh | 0
|  |  |  | kg | 0
| Sonstige Treibstoffeinsätze | Diesel |  | l | 0
|  |  |  | kg | 0
|  | Benzin (inkl. Geräte mit Zweitaktgemisch) |  | l | 0
|  |  |  | kg | 0
|  | Erdgas / CNG (compressed natural gas) |  | kWh | 0
|  |  |  | m³ | 0
Mobilität | Dienstreisen | Pkw |  | Pkm | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0
| Pendeln (Bedienstete) | Pkw |  | Pkm | 0
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 0
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 0
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 0
| Pendeln (Studierende) | Pkw |  | Pkm | 0
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 0
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 0
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 0
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 0
| Auslandsaufenthalte Bedienstete (Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0
| Auslandsaufenthalte (Studierende-Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0
| Eigenfuhrpark | Pkw | Diesel | Fz-km | 0
|  |  |  | Liter | 0
|  |  | Benzin | Fz-km | 0
|  |  |  | Liter | 0
|  |  | ohne Kenntnis über Treibstoffart | Fz-km | 0
|  |  |  | Liter | 0
|  |  | Erdgas (CNG) | Fz-km | 0
|  |  |  | kg | 0
|  |  | E-Pkw | Fz-km | 0
|  | Nutzfahrzeuge | Leichte Nutzfahrzeuge (<3,5t)-Diesel | Fz-km | 0
|  |  |  | Liter | 0
|  |  | Traktoren -Diesel | Betriebsstunden | 0
|  | Fahrrad |  | Pkm | 0
|  | E-Fahrrad |  | Pkm | 0
|  | E-Moped |  | Pkm | 0
Material-einsatz | Papier | Kopierpapier |  | kg | 0
|  | Hygienepapier | Toilettenpapier | kg | 0
|  |  | Papierhandtücher | kg | 0
|  | Druckerzeugnisse |  | kg | 0
| Kältemittel |  | R22 | kg | 0
|  |  | R401a | kg | 0
|  |  | R152a | kg | 0
|  |  | R124 | kg | 0
|  |  | DI 36 | kg | 0
|  |  | R600 | kg | 0
|  |  | R134a | kg | 0
|  |  | R410A | kg | 0
|  |  | R32 | kg | 0
|  |  | R125 | kg | 0
|  |  | R407c | kg | 0
|  |  | R413A | kg | 0
|  |  | R218 | kg | 0
|  |  | R600a | kg | 0
|  |  | R422D | kg | 0
|  |  | DI44 | kg | 0
|  |  | R143A | kg | 0
|  |  | R290 | kg | 0
|  |  | R402a | kg | 0
|  |  | R402B | kg | 0
|  |  | R401B | kg | 0
|  |  | R507 | kg | 0
|  |  | R12 | kg | 0
|  |  | R502 | kg | 0
|  |  | R744 | kg | 0
|  |  | R417A | kg | 0
|  |  | R115 | kg | 0
|  |  | R404a | kg | 0
|  |  | R449A | kg | 0
|  |  | R407F | kg | 0
| IT-Geräte | Eigene Geräte | Multifunktionsgeräte (Netzwerkdrucker/10-30 Pers) | Stk | 0
|  |  | Druckerpatrone/Toner Multifunktiongeräte | Stk | 0
|  |  | Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 0
|  |  | Druckerpatrone/Toner Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 0
|  |  | Notebooks | Stk | 0
|  |  | Desktop-PCs | Stk | 0
|  |  | Bildschirme | Stk | 0
|  |  | Beamer | Stk | 0
|  |  | Interne Server (Anzahl der Einzelcomputer im Serversystem) | Stk | 0
|  |  | Mobiltelefone | Stk | 0
Zusatzmodul Mensa
Energie-einsatz (nur für Mensa) | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 0
|  |  |  | Nm³ | 0
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0
|  |  |  | l | 0
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 0
|  |  |  | kg | 0
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  |  | Krems | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 0
|  |  |  | MWh | 0
Material-einsatz (nur für Mensa) | Kältemittel |  | R22 | kg | 0
|  |  | R401a | kg | 0
|  |  | R152a | kg | 0
|  |  | R124 | kg | 0
|  |  | DI 36 | kg | 0
|  |  | R600 | kg | 0
|  |  | R134a | kg | 0
|  |  | R410A | kg | 0
|  |  | R32 | kg | 0
|  |  | R125 | kg | 0
|  |  | R407c | kg | 0
|  |  | R413A | kg | 0
|  |  | R218 | kg | 0
|  |  | R600a | kg | 0
|  |  | R422D | kg | 0
|  |  | DI44 | kg | 0
|  |  | R143A | kg | 0
|  |  | R290 | kg | 0
|  |  | R402a | kg | 0
|  |  | R402B | kg | 0
|  |  | R401B | kg | 0
|  |  | R507 | kg | 0
|  |  | R12 | kg | 0
|  |  | R502 | kg | 0
|  |  | R744 | kg | 0
|  |  | R417A | kg | 0
|  |  | R115 | kg | 0
|  |  | R404a | kg | 0
|  |  | R449A | kg | 0
|  |  | R407F | kg | 0
| Lebensmittel |  | Rindfleisch | kg | 0
|  |  | Schweinefleisch | kg | 0
|  |  | Geflügelfleisch | kg | 0
|  |  | Fisch | kg | 0
|  |  | Fette & Öle | kg | 0
ZWISCHENSUMME (Hauptmodul) |  |  |  |  | 0
ZWISCHENSUMME (Zusatzmodul Mensa) |  |  |  |  | 0
SUMME (Hauptmodul und Zusatzmodul Mensa) |  |  |  |  | 0

## Detailergebnisse_Scope
2017
Berechnungsergebnisse nach Scope Ebenen (in kg CO2-Äquivalente) |  |  |  | Einheit | Gesamt | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3
Energie-einsatz | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PV Strom Eigenverbrauch | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Nm³ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Biomasse | Hackschnitzel | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krems | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Dampferzeugung | Erdgasverbrauch Dampf |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Nm³ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Heizölverbrauch Dampf | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kohleverbrauch Dampf |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonstige Treibstoffeinsätze | Diesel |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Benzin (inkl. Geräte mit Zweitaktgemisch) |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Erdgas / CNG (compressed natural gas) |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilität | Dienstreisen | Pkw |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendeln (Bedienstete) | Pkw |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendeln (Studierende) | Pkw |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Motorisiertes Zweirad |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öffentliche Verkehrsmittel | ÖV - Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - Linienbus | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV - Straßenbahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV -MIX inkl. U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÖV -MIX exkl. U-Bahn | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
| Auslandsaufenthalte Bedienstete (Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
| Auslandsaufenthalte (Studierende-Outgoing) | Pkw |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bahn |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernbus |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (alte Methode) | Kurzstreckenflug ( ≤ 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstreckenflug (> 750 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flugzeug (neue Methode ab ClimCalc 2022; hier ergänzt 07/2026) | Inlandsflug | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurz-/Mittelstrecke (bis 1.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kurze Langstrecke (bis 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Langstrecke (> 4.000 km) | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenfuhrpark | Pkw | Diesel | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liter | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Benzin | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liter | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ohne Kenntnis über Treibstoffart | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liter | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Erdgas (CNG) | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E-Pkw | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nutzfahrzeuge | Leichte Nutzfahrzeuge (<3,5t)-Diesel | Fz-km | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liter | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Traktoren -Diesel | Betriebsstunden | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fahrrad |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E-Fahrrad |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E-Moped |  | Pkm | 0 | 0 | 0 | 0
Material-einsatz | Papier | Kopierpapier |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hygienepapier | Toilettenpapier | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Papierhandtücher | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Druckerzeugnisse |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Kältemittel |  | R22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R401a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R152a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R124 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI 36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R600 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R134a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R410A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R32 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R125 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R407c | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R413A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R218 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R600a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R422D | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI44 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R143A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R290 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R402a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R402B | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R401B | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R507 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R502 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R744 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R417A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R115 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R404a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R449A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R407F | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| IT-Geräte | Eigene Geräte | Multifunktionsgeräte (Netzwerkdrucker/10-30 Pers) | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Druckerpatrone/Toner Multifunktiongeräte | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Druckerpatrone/Toner Laserdrucker und Tintenstrahldrucker | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Notebooks | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desktop-PCs | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bildschirme | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Beamer | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Interne Server (Anzahl der Einzelcomputer im Serversystem) | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mobiltelefone | Stk | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzmodul Mensa
Energie-einsatz (nur für Mensa / Kantine) | Strom | Stromverbrauch | mit Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ohne Zertifizierung nach Umweltzeichen RL UZ 46 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärme | Erdgasverbrauch Wärme |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Nm³ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Heizölverbrauch Wärme | Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Heizöl leicht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kohleverbrauch Wärme |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Fernwärme | Wien Energie Vertrieb GmbH & CO KG | Wien | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG | Wr. Neustadt | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krems | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme St.Pölten GmbH | St. Pölten | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Linz Strom Vertrieb GmbH & Co KG | Linz | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wels Strom GmbH | Wels | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme Steyr GmbH | Steyr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Salzburg AG | Salzburg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Hall in Tirol | Hall/Tirol | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Kufstein | Kufstein | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIGAS-Erdgas Tirol GmbH | Innsbruck | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Spittal/Drau | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Energie Graz AG | Graz | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Kapfenberg | Kapfenberg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bad Gleichenberger Naturwärme GmbH | Bad Gleichenberg | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stadtwerke Leoben | Leoben | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme-Mix |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Fernkälte | Lieferant Wien Energie |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lieferant Linz AG |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernkälte-Mix |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
Material-einsatz (nur für Mensa / Kantine) | Kältemittel |  | R22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R401a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R152a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R124 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI 36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R600 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R134a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R410A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R32 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R125 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R407c | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R413A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R218 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R600a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R422D | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DI44 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R143A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R290 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R402a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R402B | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R401B | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R507 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R502 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R744 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R417A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R115 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R404a | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R449A | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R407F | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Lebensmittel |  | Rindfleisch | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Schweinefleisch | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Geflügelfleisch | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fisch | kg | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fette & Öle | kg | 0 | 0 | 0 | 0
ZWISCHENSUMME (Hauptmodul) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZWISCHENSUMME (Zusatzmodul Mensa) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUMME (Hauptmodul und Zusatzmodul Mensa) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0